### Информация об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности организации

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |
| Отчетный период | 2011 год |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | Водоотведение |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 4 315,3 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 3 338,3 |
| расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 139,5 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | 4,7 |
| объем приобретения (тыс.кВт.ч) | 29,5 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 181,2 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 555,8 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 336,28 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 896,5 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 350,8 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 565,3 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 977,0 |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: | 977,0 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) | 0 |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | www.water45.ru |
| з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м) | 70,829 |
| и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. м) | 0 |
| к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м) | 70,829 |
| л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 5 |
| м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | 1 |
| н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 14 |

### Информация об основных

потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии государственным

и иным утвержденным стандартам качества

за 2011 год

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,95 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 19 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 1464 |
| взвешенные вещества | 144 |
| БПК5 | 144 |
| аммоний-ион | 144 |
| нитрат-анион | 144 |
| фосфаты (по P) | 96 |
| нефтепродукты | 24 |
| микробиология | Нет |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 552 |
| взвешенные вещества | 144 |
| БПК5 | 144 |
| аммоний-ион | 144 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по P) | 96 |
| нефтепродукты | 24 |
| микробиология | нет |

### Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации

Инвестиционные программы не предусмотрены

### Информация о наличии

(отсутствии) технической возможности

доступа к регулируемым товарам и услугам

регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к

системе водоотведения и (или) объекту

очистки сточных вод

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 3 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод | 3 |
| Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод | Нет данных |