### Информация об основных

показателях финансово-хозяйственной

деятельности организации

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |
| Отчетный период | 2011 год |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 5 329,1 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): | 7 791,8 |
| расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для последующей передачи потребителям |  |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе | 1 078,0 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | 4,9 |
| объем приобретения (тыс. кВт.ч) | 221,7 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2 458 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 19,0 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | 1 337,9 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 809,4 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе | 1 767,2 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 844,5 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 1 131,7 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | (2 462,7) |
| д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) |  |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | www.water45.ru |
| з) Объем поднятой воды (тыс. куб. м) | 161,650 |
| и) Объем покупной воды (тыс. куб. м) | 0 |
| к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м) | 0 |
| л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м) | 150,683 |
| по приборам учета | Нет данных |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | Нет данных |
| м) Потери воды в сетях (процентов) | 9,6 |
| н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 30 |
| о) Количество скважин (штук) | 12 |
| п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) | 0 |
| р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 16 |
| с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт.ч или тыс. куб. м) | 132,943 |
| т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) | 1,414 |
| у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | Нет данных |

### Информация об

основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров

и услуг регулируемых организаций и их

соответствии государственным и иным

утвержденным стандартам качества за 2011 год

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,55 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 66 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | Нет данных |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 3536 |
| мутность | 208 |
| цветность | 208 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | Анализ не проводился |
| хлор остаточный связанный | Анализ не проводился |
| хлор остаточный свободный | Анализ не проводился |
| общие колиформные бактерии | 266 |
| термолерантныеколиформные бактерии | 266 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 73 |
| мутность | 25 |
| цветность | 48 |
| хлор остаточный связанный | Анализ не проводился |
| хлор остаточный свободный | Анализ не проводился |
| общие колиформные бактерии | 0 |
| термолерантныеколиформные бактерии | 0 |

### Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации

Инвестиционные программы не предусмотрены

### Информация о

наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к товарам и услугам

организаций в сфере холодного водоснабжения,

а также о регистрации и ходе реализации

заявок на подключение к системе

холодного водоснабжения

| Наименование организации | ОАО «Водный Союз» |
| --- | --- |
| ИНН | 4501158733 |
| КПП | 450101001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Курган, ул.Володарского, 57, оф.407 |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 54 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 50 |
| Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 3 |
| Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры | Нет данных |